1. Горизонтальные вентиляторы GEA Breeze

Technische Daten

- Feuerverzinkte, geschraubte Gerüst-Konstruktion
- Hochwertige Grubenfertigkante verhindert Übertreten der Tiere und bietet somit ausgezeichneten Schutz

Горизонтальные вентиляторы GEA Breeze

- Служат для охлаждения животных и улучают циркуляцию воздуха в помещении
- Разные подвесы позволяют смонтировать вентилятор как по центру коровника, так и под скатом крыши
- Работая на малых оборотах, способствуют перемешиванию воздуха в холодный период, улучшая микроклимат помещения.
- Функция реверса позволяет поднять воздух и газы с пола, улучшая вытяжку
- Отлично работают с вытяжными шахтами, улучшая вытяжку в помещении и улучшая воздухообмен

Мотор-редуктор Nord

- Мощность 1,5 кВт.
- IP 55, что позволяет использовать мотор в агрессивной среде.
- Возможно подключить как к сети 220 В, так и 380 В.
- Класс изоляции F
- Гарантия 4 года

Панель управления

- Защищает двигатель вентилятора от перепадов напряжения
- Мощность от 1,5 до 7,5 кВт
- IP не ниже 55
- Управляет несколькими вентиляторами
- Включает функцию реверса
- Плавное регулирование скорости вращения вентилятора
- Является пускорегулировочным оборудованием

Система климат-контроля

- Оборудована датчиком THI, что позволяет одновременно измерять температуру и влажность
- Возможность контролировать несколькими панелей управления одновременно
- Увеличивает/уменьшает обороты в зависимости от заданных параметров температуры и влажности
- В панель установлена программа по автоматическому регулированию скорости оборотов потолочного вентилятора в соответствии с показателями THI рекомендованными для дойных животных

Технические данные

Модель вентилятора	GEA 5	GEA 6	GEA 7
Диаметр вентилятора (м)	5	6	7
Эффективная площадь (м²)	930	1200	1480
Максимальный эффективный диаметр (м)	20	25	30
Максимальное кол-во оборотов в минуту	54	48	43
Объем перемещаемого воздуха (м³/мин)	6900	7300	8400
Тип и Мощность мотора kW	AC 1,5	AC 1,5	AC 1,5
Кол-во лопастей (шт)	6
Реверс	+	+	+
Тип двигателя	Асинхронный, 3-х фазный (АС)
Тип редуктора	Соосный
Уровень шума на макс. оборотах	<48 dBA
Масса в сборе (кг)	120	125	130
Степень защиты (IP) двигателя	55